Техническое обслуживание

| п\п | Вид работы | Периодичность | Стоимость (руб.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Внешний осмотр входной двери, вызывной панели, электромагнитного замка, доводчика, защитных кожухов. | Два раза в год | 570 |
| 2 | Проверка коммутатора и блока питания, находящихся в слаботочной части этажного распределительного электрощитка. | Два раза в год | 590 |
| 3 | Регулировка скорости закрывания двери | Два раза в год | 440 |
| 4 | Проверка и по необходимости регулировка электромагнитного замка | Два раза в год | 320 |
| 5 | Очистка гнезда считывателя ключа и решетки микрофона | Два раза в год | 250 |
| 6 | Проверка электрических соединений (контактов вызывной панели, блока питания, коммутатора, кнопки «ВЫХОД» и кнопки аварийного выхода). | Два раза в год | 510 |
| 7 | Замер омического сопротивления соединительных линий между коммутатором и вызывной панелью и доведения их параметров до нормы. | Два раза в год | 520 |
| 8 | Проверка двусторонней аудиосвязи с абонентом и проверка срабатывания кнопок дистанционного открывания двери (из квартир) - выборочно. | Два раза в год | 550 |
| 9 | Смазка петель двери при наличии признаков плохой работы (скрип, заедание и т.п.). | Два раза в год | 980 |
| 10 | Прозвонка коммутатора на наличие короткого замыкания. | Два раза в год | 600 |
| 11 | Очистка печатных плат от пыли (с применением мягкой кисти). | Два раза в год | 250 |
| 12 | Очистка контактов системного разъема коммутатора. | Два раза в год | 200 |
| 13 | Прокачка доводчика (при необходимости). | Два раза в год | 530 |
| 14 | Осмотр и ревизия клеммных коробок в межэтажных эл. щитках слаботочных сетей и коммутационных цепей. | Два раза в год | 670 |
| 16 | Проверка и протяжка контактов «0» провода питания в эл. щитке силовых цепей. | Два раза в год | 370 |
| 17 | Замена (по необходимости) маркировки в цепях питания и упорядочивания эл. проводки. | Два раза в год | 320 |
| 18 | Проверка и замена автомата силовых цепей при обнаружении механических повреждений. | Два раза в год | 310 |
|  |  |  | Итого : 7980 |

Данные с сайта: vizit-krasnodar.ru